## HANDBOOK spectral_b6.dat
BAND 6 P | ERFORMANCE | USING FILTER | 6-1 AND DETECTOR ARRAY B8 | From Handbook
[4,172]
mu | L7 | L4 | L5
10 | 0 | 0.0094 | 0.0058
10.02 | 0.019 | 0.01 | 0.0073
10.03 | 0.021 | 0.0103 | 0.0081
10.04 | 0.007 | 0.0107 | 0.0088
10.05 | 0.017 | 0.011 | 0.0096
10.06 | 0.027 | 0.0113 | 0.0104
10.07 | 0.025 | 0.0116 | 0.0112
10.08 | 0.027 | 0.0119 | 0.012
10.09 | 0.027 | 0.0122 | 0.0128
10.1 | 0.03 | 0.0126 | 0.0136
10.12 | 0.044 | 0.0159 | 0.0165
10.13 | 0.037 | 0.0177 | 0.0018
10.14 | 0.065 | 0.0194 | 0.0195
10.15 | 0.053 | 0.0212 | 0.021
10.16 | 0.052 | 0.023 | 0.0226
10.17 | 0.049 | 0.0249 | 0.0241
10.18 | 0.068 | 0.0267 | 0.0256
10.19 | 0.084 | 0.0286 | 0.0272
10.2 | 0.109 | 0.0305 | 0.0288
10.21 | 0.124 | 0.0357 | 0.0334
10.22 | 0.134 | 0.0431 | 0.0381
10.23 | 0.173 | 0.0506 | 0.0428
10.24 | 0.175 | 0.0581 | 0.0476
10.25 | 0.217 | 0.0607 | 0.0524
10.26 | 0.256 | 0.0733 | 0.0572
10.27 | 0.286 | 0.0811 | 0.0621
10.28 | 0.344 | 0.0888 | 0.067
10.29 | 0.384 | 0.0967 | 0.0719
10.3 | 0.443 | 0.1046 | 0.0769
10.31 | 0.492 | 0.1141 | 0.1011
10.33 | 0.544 | 0.178 | 0.1502
10.34 | 0.614 | 0.2103 | 0.1751
10.35 | 0.68 | 0.2428 | 0.2002
10.36 | 0.725 | 0.2755 | 0.2256
10.37 | 0.794 | 0.3085 | 0.2511
10.38 | 0.823 | 0.3417 | 0.2769
10.39 | 0.862 | 0.3752 | 0.3029
10.4 | 0.89 | 0.4095 | 0.3292
10.41 | 0.907 | 0.4438 | 0.3633
10.42 | 0.93 | 0.4815 | 0.3974
10.43 | 0.96 | 0.5262 | 0.4317
10.44 | 0.965 | 0.5713 | 0.4661
10.45 | 0.971 | 0.6168 | 0.5005
10.46 | 0.969 | 0.6629 | 0.535
10.47 | 0.98 | 0.7093 | 0.5696
10.48 | 0.979 | 0.7365 | 0.6043
10.49 | 1 | 0.7588 | 0.6391
10.5 | 0.981 | 0.7812 | 0.6739
10.51 | 0.969 | 0.8047 | 0.6839
10.52 | 0.988 | 0.8228 | 0.694
10.53 | 0.974 | 0.8307 | 0.7042
10.54 | 0.952 | 0.8398 | 0.7145
10.59 | 0.957 | 0.8425 | 0.7671
10.64 | 0.957 | 0.8516 | 0.7833
10.7 | 0.948 | 0.8647 | 0.7908
10.75 | 0.948 | 0.8875 | 0.8158
10.8 | 0.923 | 0.9202 | 0.8413
10.85 | 0.915 | 0.9512 | 0.8743
10.9 | 0.893 | 0.9711 | 0.9081
10.95 | 0.897 | 0.9876 | 0.9412
11 | 0.886 | 0.9988 | 0.9751
11.05 | 0.883 | 1 | 0.9793
11.1 | 0.882 | 0.9807 | 0.9834
11.15 | 0.88 | 0.9283 | 0.9693
11.2 | 0.875 | 0.8728 | 0.9552
11.25 | 0.856 | 0.8524 | 0.9688
11.29 | 0.857 | 0.841 | 0.9798
11.34 | 0.83 | 0.8197 | 0.9849
11.39 | 0.833 | 0.7971 | 0.9896
11.44 | 0.8 | 0.7875 | 0.9929
11.49 | 0.797 | 0.7683 | 0.9989
11.54 | 0.789 | 0.7223 | 0.9682
11.59 | 0.744 | 0.6799 | 0.929
11.63 | 0.719 | 0.6306 | 0.9302
11.68 | 0.711 | 0.5711 | 0.945
11.73 | 0.699 | 0.5124 | 0.9589
11.78 | 0.666 | 0.4536 | 0.9721
11.82 | 0.666 | 0.4133 | 0.9782
11.87 | 0.628 | 0.3659 | 0.9806
11.92 | 0.626 | 0.319 | 0.9813
11.96 | 0.592 | 0.2876 | 0.9797
12.01 | 0.586 | 0.2524 | 0.9769
12.02 | 0.597 | 0.2484 | 0.9759
12.03 | 0.613 | 0.2444 | 0.9749
12.04 | 0.601 | 0.2404 | 0.9739
12.05 | 0.544 | 0.2335 | 0.9729
12.06 | 0.551 | 0.2326 | 0.9719
12.07 | 0.578 | 0.2287 | 0.9708
12.08 | 0.567 | 0.2248 | 0.9698
12.09 | 0.546 | 0.221 | 0.9688
12.1 | 0.558 | 0.2172 | 0.9677
12.11 | 0.544 | 0.2126 | 0.9665
12.12 | 0.511 | 0.208 | 0.9653
12.13 | 0.565 | 0.2026 | 0.964
12.14 | 0.519 | 0.1971 | 0.9627
12.15 | 0.546 | 0.1915 | 0.9615
12.16 | 0.567 | 0.1859 | 0.9602
12.17 | 0.545 | 0.1803 | 0.9589
12.18 | 0.53 | 0.1747 | 0.9577
12.19 | 0.53 | 0.169 | 0.9564
12.2 | 0.542 | 0.1629 | 0.9551
12.21 | 0.532 | 0.1591 | 0.9481
12.22 | 0.532 | 0.1554 | 0.9412
12.23 | 0.533 | 0.1517 | 0.9343
12.24 | 0.561 | 0.1479 | 0.9274
12.25 | 0.518 | 0.1442 | 0.9205
12.26 | 0.532 | 0.1405 | 0.9136
12.27 | 0.533 | 0.1368 | 0.9067
12.28 | 0.524 | 0.1313 | 0.8999
12.29 | 0.55 | 0.1256 | 0.893
12.3 | 0.567 | 0.1201 | 0.8861
12.31 | 0.531 | 0.1156 | 0.8568
12.32 | 0.553 | 0.1107 | 0.8275
12.33 | 0.527 | 0.1059 | 0.7982
12.34 | 0.537 | 0.1013 | 0.769
12.35 | 0.53 | 0.096 | 0.7398
12.36 | 0.507 | 0.0897 | 0.7136
12.37 | 0.488 | 0.0836 | 0.6814
12.38 | 0.485 | 0.0778 | 0.6523
12.39 | 0.447 | 0.0721 | 0.6232
12.4 | 0.447 | 0.0667 | 0.594
12.41 | 0.425 | 0.0617 | 0.5614
12.42 | 0.416 | 0.057 | 0.5286
12.43 | 0.405 | 0.0522 | 0.4957
12.44 | 0.388 | 0.0475 | 0.4627
12.45 | 0.358 | 0.043 | 0.4296
12.46 | 0.36 | 0.0386 | 0.3964
12.47 | 0.275 | 0.0344 | 0.3631
12.48 | 0.272 | 0.0304 | 0.3297
12.49 | 0.29 | 0.0265 | 0.2962
12.5 | 0.196 | 0.0228 | 0.2627
12.51 | 0.205 | 0.0206 | 0.2403
12.52 | 0.208 | 0.0185 | 0.2181
12.53 | 0.172 | 0.0165 | 0.196
12.54 | 0.149 | 0.0145 | 0.1741
12.54 | 0.126 | 0.0145 | 0.1741
12.55 | 0.109 | 0.0125 | 0.1523
12.56 | 0.105 | 0.0105 | 0.1307
12.57 | 0.075 | 0.0086 | 0.1092
12.58 | 0.069 | 0.0067 | 0.0879
12.59 | 0.077 | 0.0052 | 0.0667
12.6 | 0.099 | 0.0038 | 0.0458
12.61 | 0.069 | 0.0035 | 0.0433
12.62 | 0.073 | 0.0033 | 0.0409
12.63 | 0.085 | 0.0031 | 0.0385
12.64 | 0.069 | 0.0028 | 0.0361
12.65 | 0.03 | 0.0026 | 0.0337
12.66 | 0.045 | 0.0024 | 0.0314
12.67 | 0.052 | 0.0022 | 0.0291
12.68 | 0.013 | 0.002 | 0.0268
12.69 | 0.023 | 0.0018 | 0.0245
12.7 | 0.009 | 0.0016 | 0.0223
12.71 | 0.032 | 0.0015 | 0.0209
12.72 | 0.017 | 0.0014 | 0.0195
12.73 | -0.027 | 0.0013 | 0.0182
12.74 | 0.011 | 0.0012 | 0.0168
12.75 | 0.017 | 0.0011 | 0.0155
12.76 | -0.019 | 0.001 | 0.0141
12.77 | 0.005 | 0.0009 | 0.0128
12.78 | 0.011 | 0.0008 | 0.0115
12.79 | 0.003 | 0.0007 | 0.0101
12.8 | 0.011 | 0.0006 | 0.0088
12.81 | -0.011 | 0.0006 | 0.0085
12.82 | 0.013 | 0.0005 | 0.0081
12.83 | 0.008 | 0.0005 | 0.0078
12.84 | -0.012 | 0.0005 | 0.0074
12.85 | 0.02 | 0.0005 | 0.0071
12.86 | 0.015 | 0.0004 | 0.0068
12.87 | -0.001 | 0.0004 | 0.0064
12.88 | -0.026 | 0.0004 | 0.0061
12.89 | -0.015 | 0.0004 | 0.0058
12.9 | 0.001 | 0.0003 | 0.0054